## detailed FC analysis using stored files
Current, A | File # | ADC mean value (averaged over ADC counts) | ADC rellative error (averaged over ADC counts) | ADC absolute error (averaged over ADC counts)
-5 | r1477.dat | 8.3263 | 0.046213 | 0.38478
-4.5 | r1476.dat | 8.4878 | 0.042264 | 0.35873
-4 | r1475.dat | 8.6564 | 0.039714 | 0.34378
-3.5 | r1474.dat | 8.8378 | 0.038737 | 0.34235
-3 | r1473.dat | 9.0235 | 0.040067 | 0.36154
-2.5 | r1472.dat | 9.1987 | 0.043016 | 0.39569
-2 | r1471.dat | 9.3857 | 0.039489 | 0.37063
-1.5 | r1470.dat | 9.5373 | 0.038892 | 0.37092
-1 | r1469.dat | 9.7138 | 0.038068 | 0.36979
-0.5 | r1468.dat | 9.8803 | 0.038444 | 0.37984
0 | r1454.dat | 9.8985 | 0.040663 | 0.4025
0.5 | r1455.dat | 10.0197 | 0.037208 | 0.37281
1 | r1456.dat | 10.1409 | 0.037215 | 0.37739
1.5 | r1457.dat | 10.2703 | 0.037257 | 0.38264
2 | r1458.dat | 10.3908 | 0.037623 | 0.39093
2.5 | r1459.dat | 10.5033 | 0.037561 | 0.39451
3 | r1461.dat | 10.6159 | 0.037793 | 0.4012
3.5 | r1462.dat | 10.7314 | 0.038408 | 0.41217
4 | r1463.dat | 10.8398 | 0.039551 | 0.42872
4.5 | r1464.dat | 11.0228 | 0.040318 | 0.44442
5 | r1465.dat | 11.2268 | 0.041102 | 0.46145
ADC channel | counts (sum over all entries) | error (sum over all entries) | rellative error | probability for counts | mean value (averaged over ADC counts) | rellative error (averaged over ADC counts)
1477
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.65794e+06 | 203431 | 0.1227 | 0.015379 | 0.030759 | 0.0018871
3 | 1.11803e+06 | 167070 | 0.14943 | 0.010371 | 0.031113 | 0.0015498
4 | 1.99459e+06 | 223115 | 0.11186 | 0.018502 | 0.074009 | 0.0020697
5 | 1.5729e+06 | 198182 | 0.126 | 0.014591 | 0.072953 | 0.0018384
6 | 1.81026e+06 | 212614 | 0.11745 | 0.016792 | 0.10075 | 0.0019723
7 | 2.61999e+07 | 781644 | 0.029834 | 0.24304 | 1.7013 | 0.0072507
8 | 4.41522e+07 | 1.02411e+06 | 0.023195 | 0.40957 | 3.2765 | 0.0094999
9 | 3.54625e+06 | 278494 | 0.078532 | 0.032896 | 0.29606 | 0.0025834
10 | 1.29229e+07 | 537941 | 0.041627 | 0.11988 | 1.1988 | 0.0049901
11 | 3.94097e+06 | 303550 | 0.077024 | 0.036557 | 0.40213 | 0.0028158
12 | 2.06418e+06 | 227036 | 0.10999 | 0.019148 | 0.22977 | 0.002106
13 | 1.87019e+06 | 216104 | 0.11555 | 0.017348 | 0.22553 | 0.0020046
14 | 1.84804e+06 | 214868 | 0.11627 | 0.017143 | 0.24 | 0.0019932
15 | 1.51547e+06 | 194545 | 0.12837 | 0.014058 | 0.21087 | 0.0018046
16 | 1.58841e+06 | 199146 | 0.12537 | 0.014734 | 0.23575 | 0.0018473
sum | 107802230 | 4981850 |  | 1 | 8.3263 | 0.046213
1476
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.19573e+06 | 146791 | 0.12276 | 0.01281 | 0.025621 | 0.0015726
3 | 805449 | 120480 | 0.14958 | 0.0086291 | 0.025887 | 0.0012908
4 | 1.44035e+06 | 161127 | 0.11187 | 0.015431 | 0.061724 | 0.0017262
5 | 1.13576e+06 | 143092 | 0.12599 | 0.012168 | 0.060839 | 0.001533
6 | 1.306e+06 | 153442 | 0.11749 | 0.013992 | 0.08395 | 0.0016439
7 | 1.91982e+07 | 577459 | 0.030079 | 0.20568 | 1.4397 | 0.0061866
8 | 3.66083e+07 | 801492 | 0.021894 | 0.3922 | 3.1376 | 0.0085867
9 | 5.12328e+06 | 282019 | 0.055047 | 0.054888 | 0.49399 | 0.0030214
10 | 1.52884e+07 | 513393 | 0.033581 | 0.16379 | 1.6379 | 0.0055002
11 | 4.82271e+06 | 286409 | 0.059388 | 0.051668 | 0.56834 | 0.0030684
12 | 1.49387e+06 | 164101 | 0.10985 | 0.016004 | 0.19205 | 0.0017581
13 | 1.35011e+06 | 156021 | 0.11556 | 0.014464 | 0.18804 | 0.0016715
14 | 1.33422e+06 | 155097 | 0.11625 | 0.014294 | 0.20012 | 0.0016616
15 | 1.09444e+06 | 140464 | 0.12834 | 0.011725 | 0.17588 | 0.0015048
16 | 1.14407e+06 | 143608 | 0.12552 | 0.012257 | 0.19611 | 0.0015385
sum | 93340889 | 3944995 |  | 1 | 8.4878 | 0.042264
1475
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.64492e+06 | 202627 | 0.12318 | 0.011159 | 0.022318 | 0.0013746
3 | 1.10869e+06 | 166368 | 0.15006 | 0.0075213 | 0.022564 | 0.0011286
4 | 1.99502e+06 | 223125 | 0.11184 | 0.013534 | 0.054137 | 0.0015137
5 | 1.57325e+06 | 198192 | 0.12598 | 0.010673 | 0.053364 | 0.0013445
6 | 1.80937e+06 | 212546 | 0.11747 | 0.012275 | 0.073648 | 0.0014419
7 | 2.52402e+07 | 785497 | 0.031121 | 0.17123 | 1.1986 | 0.0053288
8 | 5.39373e+07 | 1.15119e+06 | 0.021343 | 0.36591 | 2.9273 | 0.0078096
9 | 1.11628e+07 | 507012 | 0.04542 | 0.075728 | 0.68155 | 0.0034395
10 | 2.95595e+07 | 850503 | 0.028773 | 0.20053 | 2.0053 | 0.0057698
11 | 1.04917e+07 | 505624 | 0.048193 | 0.071175 | 0.78293 | 0.0034301
12 | 2.06881e+06 | 227280 | 0.10986 | 0.014035 | 0.16842 | 0.0015419
13 | 1.86934e+06 | 216043 | 0.11557 | 0.012682 | 0.16486 | 0.0014656
14 | 1.84803e+06 | 214854 | 0.11626 | 0.012537 | 0.17552 | 0.0014576
15 | 1.51464e+06 | 194479 | 0.1284 | 0.010275 | 0.15413 | 0.0013193
16 | 1.58295e+06 | 198793 | 0.12558 | 0.010739 | 0.17182 | 0.0013486
sum | 147406520 | 5854133 |  | 1 | 8.6564 | 0.039714
1474
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.4476e+06 | 177709 | 0.12276 | 0.010612 | 0.021224 | 0.0013028
3 | 973661 | 145748 | 0.14969 | 0.0071378 | 0.021413 | 0.0010685
4 | 1.74362e+06 | 195027 | 0.11185 | 0.012782 | 0.051129 | 0.0014297
5 | 1.37493e+06 | 173216 | 0.12598 | 0.010079 | 0.050397 | 0.0012698
6 | 1.58492e+06 | 185982 | 0.11734 | 0.011619 | 0.069713 | 0.0013634
7 | 1.85652e+07 | 631477 | 0.034014 | 0.1361 | 0.95269 | 0.0046293
8 | 4.56348e+07 | 991578 | 0.021729 | 0.33454 | 2.6763 | 0.0072691
9 | 1.22418e+07 | 505547 | 0.041297 | 0.089743 | 0.80768 | 0.0037061
10 | 3.22576e+07 | 833057 | 0.025825 | 0.23648 | 2.3648 | 0.006107
11 | 1.28092e+07 | 525121 | 0.040996 | 0.093902 | 1.0329 | 0.0038496
12 | 1.81364e+06 | 198946 | 0.10969 | 0.013296 | 0.15955 | 0.0014584
13 | 1.63689e+06 | 189001 | 0.11546 | 0.012 | 0.156 | 0.0013855
14 | 1.61538e+06 | 187783 | 0.11625 | 0.011842 | 0.16579 | 0.0013766
15 | 1.32426e+06 | 170002 | 0.12838 | 0.0097079 | 0.14562 | 0.0012463
16 | 1.38654e+06 | 173938 | 0.12545 | 0.010165 | 0.16263 | 0.0012751
sum | 136410041 | 5284132 |  | 1 | 8.8378 | 0.038737
1473
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.76897e+06 | 339600 | 0.12264 | 0.011275 | 0.022551 | 0.0013829
3 | 1.86382e+06 | 278645 | 0.1495 | 0.0075896 | 0.022769 | 0.0011347
4 | 3.32868e+06 | 372211 | 0.11182 | 0.013555 | 0.054218 | 0.0015157
5 | 2.6251e+06 | 330700 | 0.12598 | 0.01069 | 0.053448 | 0.0013466
6 | 3.01949e+06 | 354675 | 0.11746 | 0.012296 | 0.073773 | 0.0014443
7 | 2.50228e+07 | 1.00686e+06 | 0.040238 | 0.10189 | 0.71326 | 0.0041
8 | 7.45651e+07 | 1.74754e+06 | 0.023436 | 0.30363 | 2.4291 | 0.0071161
9 | 2.16385e+07 | 910847 | 0.042094 | 0.088113 | 0.79302 | 0.003709
10 | 6.66222e+07 | 1.65004e+06 | 0.024767 | 0.27129 | 2.7129 | 0.0067191
11 | 2.92814e+07 | 1.09297e+06 | 0.037326 | 0.11924 | 1.3116 | 0.0044507
12 | 3.45978e+06 | 379689 | 0.10974 | 0.014088 | 0.16906 | 0.0015461
13 | 3.12105e+06 | 360533 | 0.11552 | 0.012709 | 0.16522 | 0.0014681
14 | 3.0838e+06 | 358419 | 0.11623 | 0.012557 | 0.1758 | 0.0014595
15 | 2.52935e+06 | 324670 | 0.12836 | 0.0103 | 0.1545 | 0.0013221
16 | 2.6453e+06 | 331957 | 0.12549 | 0.010772 | 0.17235 | 0.0013518
sum | 245575340 | 9839356 |  | 1 | 9.0235 | 0.040067
1472
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.26079e+06 | 276798 | 0.12243 | 0.013145 | 0.02629 | 0.0016094
3 | 1.52413e+06 | 227283 | 0.14912 | 0.0088618 | 0.026585 | 0.0013215
4 | 2.70891e+06 | 302914 | 0.11182 | 0.015751 | 0.063002 | 0.0017612
5 | 2.1362e+06 | 269100 | 0.12597 | 0.012421 | 0.062103 | 0.0015646
6 | 2.46854e+06 | 289297 | 0.11719 | 0.014353 | 0.086117 | 0.0016821
7 | 1.28747e+07 | 629482 | 0.048893 | 0.074858 | 0.524 | 0.00366
8 | 4.59714e+07 | 1.19929e+06 | 0.026088 | 0.26729 | 2.1383 | 0.0069731
9 | 1.34218e+07 | 624939 | 0.046561 | 0.078039 | 0.70235 | 0.0036336
10 | 5.13584e+07 | 1.26337e+06 | 0.024599 | 0.29861 | 2.9861 | 0.0073457
11 | 2.51629e+07 | 885888 | 0.035206 | 0.14631 | 1.6094 | 0.0051508
12 | 2.8264e+06 | 309562 | 0.10953 | 0.016434 | 0.1972 | 0.0017999
13 | 2.54915e+06 | 293938 | 0.11531 | 0.014822 | 0.19268 | 0.0017091
14 | 2.50947e+06 | 291720 | 0.11625 | 0.014591 | 0.20427 | 0.0016962
15 | 2.05796e+06 | 264163 | 0.12836 | 0.011966 | 0.17948 | 0.0015359
16 | 2.15807e+06 | 270463 | 0.12533 | 0.012548 | 0.20076 | 0.0015726
sum | 171988820 | 7398207 |  | 1 | 9.1987 | 0.043016
1471
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.22564e+06 | 148607 | 0.12125 | 0.011462 | 0.022923 | 0.0013897
3 | 823241 | 121789 | 0.14794 | 0.0076985 | 0.023096 | 0.0011389
4 | 1.44084e+06 | 161140 | 0.11184 | 0.013474 | 0.053896 | 0.0015069
5 | 1.1366e+06 | 143133 | 0.12593 | 0.010629 | 0.053145 | 0.0013385
6 | 1.30978e+06 | 153654 | 0.11731 | 0.012248 | 0.07349 | 0.0014369
7 | 5.92573e+06 | 321512 | 0.054257 | 0.055414 | 0.3879 | 0.0030066
8 | 2.50256e+07 | 664148 | 0.026539 | 0.23403 | 1.8722 | 0.0062108
9 | 7.61737e+06 | 357859 | 0.046979 | 0.071234 | 0.6411 | 0.0033465
10 | 3.58985e+07 | 795055 | 0.022147 | 0.3357 | 3.357 | 0.007435
11 | 2.00863e+07 | 594998 | 0.029622 | 0.18784 | 2.0662 | 0.0055641
12 | 1.5086e+06 | 164895 | 0.1093 | 0.014108 | 0.16929 | 0.001542
13 | 1.35606e+06 | 156351 | 0.1153 | 0.012681 | 0.16486 | 0.0014621
14 | 1.33489e+06 | 155123 | 0.11621 | 0.012483 | 0.17477 | 0.0014506
15 | 1.09654e+06 | 140593 | 0.12822 | 0.010254 | 0.15381 | 0.0013148
16 | 1.14906e+06 | 143908 | 0.12524 | 0.010745 | 0.17193 | 0.0013458
sum | 106934751 | 4222765 |  | 1 | 9.3857 | 0.039489
1470
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 928849 | 113554 | 0.12225 | 0.011149 | 0.022299 | 0.001363
3 | 626453 | 93256.6 | 0.14886 | 0.0075196 | 0.022559 | 0.0011194
4 | 1.11004e+06 | 124167 | 0.11186 | 0.013324 | 0.053297 | 0.0014904
5 | 875552 | 110270 | 0.12594 | 0.01051 | 0.052548 | 0.0013236
6 | 1.01235e+06 | 118571 | 0.11712 | 0.012152 | 0.07291 | 0.0014233
7 | 3.40397e+06 | 214436 | 0.062996 | 0.04086 | 0.28602 | 0.002574
8 | 1.69418e+07 | 480644 | 0.02837 | 0.20336 | 1.6269 | 0.0057694
9 | 5.17069e+06 | 259435 | 0.050174 | 0.062066 | 0.5586 | 0.0031141
10 | 2.97604e+07 | 636876 | 0.0214 | 0.35723 | 3.5723 | 0.0076447
11 | 1.85132e+07 | 502623 | 0.027149 | 0.22222 | 2.4445 | 0.0060332
12 | 1.16186e+06 | 127011 | 0.10932 | 0.013946 | 0.16736 | 0.0015246
13 | 1.04589e+06 | 120530 | 0.11524 | 0.012554 | 0.16321 | 0.0014468
14 | 1.02835e+06 | 119495 | 0.1162 | 0.012344 | 0.17281 | 0.0014344
15 | 844303 | 108281 | 0.12825 | 0.010135 | 0.15202 | 0.0012998
16 | 885349 | 110879 | 0.12524 | 0.010627 | 0.17004 | 0.0013309
sum | 83309056 | 3240028.6 |  | 1 | 9.5373 | 0.038892
1469
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.87769e+06 | 229049 | 0.12198 | 0.011116 | 0.022233 | 0.001356
3 | 1.26464e+06 | 187984 | 0.14865 | 0.0074869 | 0.022461 | 0.0011129
4 | 2.23364e+06 | 249782 | 0.11183 | 0.013224 | 0.052894 | 0.0014788
5 | 1.76163e+06 | 221894 | 0.12596 | 0.010429 | 0.052146 | 0.0013137
6 | 2.04196e+06 | 238924 | 0.11701 | 0.012089 | 0.072533 | 0.0014145
7 | 4.6151e+06 | 355320 | 0.076991 | 0.027322 | 0.19126 | 0.0021036
8 | 2.84966e+07 | 885938 | 0.031089 | 0.16871 | 1.3496 | 0.0052449
9 | 7.19069e+06 | 434807 | 0.060468 | 0.04257 | 0.38313 | 0.0025741
10 | 6.3985e+07 | 1.3268e+06 | 0.020736 | 0.3788 | 3.788 | 0.0078549
11 | 4.5436e+07 | 1.11888e+06 | 0.024625 | 0.26899 | 2.9589 | 0.006624
12 | 2.34811e+06 | 256200 | 0.10911 | 0.013901 | 0.16682 | 0.0015168
13 | 2.10975e+06 | 242829 | 0.1151 | 0.01249 | 0.16237 | 0.0014376
14 | 2.07046e+06 | 240624 | 0.11622 | 0.012258 | 0.17161 | 0.0014245
15 | 1.69789e+06 | 217865 | 0.12832 | 0.010052 | 0.15078 | 0.0012898
16 | 1.78422e+06 | 223302 | 0.12515 | 0.010563 | 0.16901 | 0.001322
sum | 168913380 | 6430198 |  | 1 | 9.7138 | 0.038068
1468
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.54677e+06 | 187805 | 0.12142 | 0.01192 | 0.023839 | 0.0014473
3 | 1.04379e+06 | 154280 | 0.14781 | 0.0080436 | 0.024131 | 0.0011889
4 | 1.82378e+06 | 203915 | 0.11181 | 0.014054 | 0.056217 | 0.0015714
5 | 1.4386e+06 | 181148 | 0.12592 | 0.011086 | 0.05543 | 0.001396
6 | 1.68225e+06 | 195908 | 0.11646 | 0.012964 | 0.077782 | 0.0015097
7 | 2.24318e+06 | 223794 | 0.099766 | 0.017286 | 0.121 | 0.0017246
8 | 1.74308e+07 | 623745 | 0.035784 | 0.13432 | 1.0746 | 0.0048067
9 | 2.29655e+06 | 223921 | 0.097503 | 0.017698 | 0.15928 | 0.0017256
10 | 5.07472e+07 | 1.06564e+06 | 0.020999 | 0.39107 | 3.9107 | 0.008212
11 | 4.12955e+07 | 962056 | 0.023297 | 0.31823 | 3.5005 | 0.0074137
12 | 1.93262e+06 | 209965 | 0.10864 | 0.014893 | 0.17872 | 0.001618
13 | 1.73518e+06 | 198969 | 0.11467 | 0.013372 | 0.17383 | 0.0015333
14 | 1.69055e+06 | 196403 | 0.11618 | 0.013028 | 0.18239 | 0.0015135
15 | 1.38891e+06 | 178008 | 0.12816 | 0.010703 | 0.16055 | 0.0013718
16 | 1.47092e+06 | 183166 | 0.12452 | 0.011335 | 0.18136 | 0.0014115
sum | 129766600 | 4988723 |  | 1 | 9.8803 | 0.038444
1454
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.57296e+06 | 194175 | 0.12345 | 0.012696 | 0.025392 | 0.0015673
3 | 1.0896e+06 | 161616 | 0.14833 | 0.0087946 | 0.026384 | 0.0013045
4 | 1.91719e+06 | 214340 | 0.1118 | 0.015474 | 0.061898 | 0.00173
5 | 1.51287e+06 | 190450 | 0.12589 | 0.012211 | 0.061055 | 0.0015372
6 | 1.81963e+06 | 208876 | 0.11479 | 0.014687 | 0.088122 | 0.0016859
7 | 2.11265e+06 | 222331 | 0.10524 | 0.017052 | 0.11936 | 0.0017945
8 | 1.5677e+07 | 600824 | 0.038325 | 0.12654 | 1.0123 | 0.0048495
9 | 1.73628e+06 | 203612 | 0.11727 | 0.014014 | 0.12613 | 0.0016434
10 | 4.78628e+07 | 1.05579e+06 | 0.022059 | 0.38632 | 3.8632 | 0.0085217
11 | 3.98645e+07 | 964758 | 0.024201 | 0.32176 | 3.5394 | 0.0077869
12 | 2.06336e+06 | 222466 | 0.10782 | 0.016654 | 0.19985 | 0.0017956
13 | 1.8539e+06 | 210827 | 0.11372 | 0.014964 | 0.19453 | 0.0017017
14 | 1.77508e+06 | 206340 | 0.11624 | 0.014327 | 0.20058 | 0.0016655
15 | 1.46029e+06 | 187131 | 0.12815 | 0.011787 | 0.1768 | 0.0015104
16 | 1.57614e+06 | 194397 | 0.12334 | 0.012722 | 0.20355 | 0.0015691
sum | 123894250 | 5037933 |  | 1 | 9.8985 | 0.040663
1455
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 838172 | 103953 | 0.12402 | 0.011132 | 0.022265 | 0.0013807
3 | 584654 | 86826.4 | 0.14851 | 0.0077651 | 0.023295 | 0.0011532
4 | 1.0314e+06 | 115333 | 0.11182 | 0.013699 | 0.054795 | 0.0015318
5 | 814165 | 102465 | 0.12585 | 0.010813 | 0.054067 | 0.0013609
6 | 978449 | 112334 | 0.11481 | 0.012995 | 0.077972 | 0.001492
7 | 944120 | 110044 | 0.11656 | 0.012539 | 0.087776 | 0.0014616
8 | 7.74215e+06 | 313659 | 0.040513 | 0.10283 | 0.82263 | 0.0041659
9 | 872043 | 106042 | 0.1216 | 0.011582 | 0.10424 | 0.0014084
10 | 2.92024e+07 | 608908 | 0.020851 | 0.38785 | 3.8785 | 0.0080873
11 | 2.75766e+07 | 592138 | 0.021472 | 0.36626 | 4.0289 | 0.0078645
12 | 1.12427e+06 | 120346 | 0.10704 | 0.014932 | 0.17919 | 0.0015984
13 | 997143 | 113379 | 0.1137 | 0.013244 | 0.17217 | 0.0015059
14 | 955173 | 110976 | 0.11618 | 0.012686 | 0.17761 | 0.0014739
15 | 785443 | 100641 | 0.12813 | 0.010432 | 0.15648 | 0.0013367
16 | 845943 | 104448 | 0.12347 | 0.011235 | 0.17977 | 0.0013872
sum | 75292125 | 2801492.4 |  | 1 | 10.0197 | 0.037208
1456
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.36401e+06 | 169234 | 0.12407 | 0.011078 | 0.022155 | 0.0013744
3 | 951359 | 141347 | 0.14857 | 0.0077264 | 0.023179 | 0.0011479
4 | 1.6796e+06 | 187776 | 0.1118 | 0.013641 | 0.054563 | 0.001525
5 | 1.32574e+06 | 166859 | 0.12586 | 0.010767 | 0.053834 | 0.0013551
6 | 1.59231e+06 | 182875 | 0.11485 | 0.012932 | 0.077591 | 0.0014852
7 | 1.34366e+06 | 167976 | 0.12501 | 0.010912 | 0.076387 | 0.0013642
8 | 9.39784e+06 | 441033 | 0.046929 | 0.076324 | 0.61059 | 0.0035818
9 | 1.41838e+06 | 172598 | 0.12169 | 0.011519 | 0.10367 | 0.0014017
10 | 4.55081e+07 | 970156 | 0.021318 | 0.36959 | 3.6959 | 0.007879
11 | 4.89384e+07 | 1.00673e+06 | 0.020571 | 0.39745 | 4.3719 | 0.0081761
12 | 3.77894e+06 | 276513 | 0.073172 | 0.03069 | 0.36828 | 0.0022457
13 | 1.62282e+06 | 184602 | 0.11375 | 0.01318 | 0.17133 | 0.0014992
14 | 1.55501e+06 | 180737 | 0.11623 | 0.012629 | 0.1768 | 0.0014678
15 | 1.27882e+06 | 163893 | 0.12816 | 0.010386 | 0.15579 | 0.001331
16 | 1.37625e+06 | 170013 | 0.12353 | 0.011177 | 0.17883 | 0.0013807
sum | 123131239 | 4582342 |  | 1 | 10.1409 | 0.037215
1457
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 970872 | 120163 | 0.12377 | 0.011032 | 0.022064 | 0.0013654
3 | 673646 | 100103 | 0.1486 | 0.0076546 | 0.022964 | 0.0011375
4 | 1.18952e+06 | 133028 | 0.11183 | 0.013516 | 0.054065 | 0.0015116
5 | 938615 | 118163 | 0.12589 | 0.010665 | 0.053327 | 0.0013427
6 | 1.1253e+06 | 129392 | 0.11498 | 0.012787 | 0.07672 | 0.0014703
7 | 948710 | 118794 | 0.12522 | 0.01078 | 0.075461 | 0.0013498
8 | 4.75205e+06 | 263807 | 0.055514 | 0.053997 | 0.43198 | 0.0029976
9 | 1.00161e+06 | 122064 | 0.12187 | 0.011381 | 0.10243 | 0.001387
10 | 3.00302e+07 | 663166 | 0.022083 | 0.34123 | 3.4123 | 0.0075355
11 | 3.67549e+07 | 734253 | 0.019977 | 0.41764 | 4.5941 | 0.0083432
12 | 5.49148e+06 | 280775 | 0.051129 | 0.062399 | 0.74879 | 0.0031904
13 | 1.14829e+06 | 130676 | 0.1138 | 0.013048 | 0.16962 | 0.0014849
14 | 1.10163e+06 | 128003 | 0.11619 | 0.012518 | 0.17525 | 0.0014545
15 | 905666 | 116073 | 0.12816 | 0.010291 | 0.15436 | 0.0013189
16 | 973385 | 120334 | 0.12362 | 0.01106 | 0.17697 | 0.0013673
sum | 88005874 | 3278794 |  | 1 | 10.2703 | 0.037257
1458
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.65127e+06 | 198959 | 0.12049 | 0.011809 | 0.023618 | 0.0014228
3 | 1.11533e+06 | 163515 | 0.14661 | 0.0079761 | 0.023928 | 0.0011694
4 | 1.91736e+06 | 214367 | 0.1118 | 0.013712 | 0.054847 | 0.001533
5 | 1.51258e+06 | 190448 | 0.12591 | 0.010817 | 0.054085 | 0.001362
6 | 1.78322e+06 | 206806 | 0.11597 | 0.012752 | 0.076515 | 0.0014789
7 | 1.53029e+06 | 191555 | 0.12518 | 0.010944 | 0.076606 | 0.0013699
8 | 4.77918e+06 | 334545 | 0.070001 | 0.034178 | 0.27342 | 0.0023925
9 | 1.57322e+06 | 194229 | 0.12346 | 0.011251 | 0.10126 | 0.001389
10 | 4.29577e+07 | 1.0062e+06 | 0.023423 | 0.30721 | 3.0721 | 0.0071957
11 | 6.04611e+07 | 1.19492e+06 | 0.019763 | 0.43238 | 4.7562 | 0.0085453
12 | 1.39139e+07 | 568205 | 0.040837 | 0.099503 | 1.194 | 0.0040634
13 | 1.83988e+06 | 210068 | 0.11417 | 0.013158 | 0.17105 | 0.0015023
14 | 1.77721e+06 | 206475 | 0.11618 | 0.012709 | 0.17793 | 0.0014766
15 | 1.46145e+06 | 187222 | 0.12811 | 0.010451 | 0.15677 | 0.0013389
16 | 1.55992e+06 | 193403 | 0.12398 | 0.011156 | 0.17849 | 0.0013831
sum | 139833610 | 5260917 |  | 1 | 10.3908 | 0.037623
1459
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 829152 | 100026 | 0.12064 | 0.011807 | 0.023613 | 0.0014243
3 | 560697 | 82254.7 | 0.1467 | 0.007984 | 0.023952 | 0.0011713
4 | 965015 | 107932 | 0.11184 | 0.013741 | 0.054965 | 0.0015369
5 | 761458 | 95870.7 | 0.1259 | 0.010843 | 0.054213 | 0.0013651
6 | 896993 | 104053 | 0.116 | 0.012773 | 0.076636 | 0.0014816
7 | 770267 | 96421.6 | 0.12518 | 0.010968 | 0.076777 | 0.001373
8 | 1.4424e+06 | 130847 | 0.090715 | 0.020539 | 0.16431 | 0.0018632
9 | 791117 | 97717.5 | 0.12352 | 0.011265 | 0.10138 | 0.0013914
10 | 1.91633e+07 | 476896 | 0.024886 | 0.27287 | 2.7287 | 0.0067907
11 | 3.10774e+07 | 607902 | 0.019561 | 0.44252 | 4.8677 | 0.0086561
12 | 9.62989e+06 | 336777 | 0.034972 | 0.13712 | 1.6455 | 0.0047955
13 | 925980 | 105714 | 0.11416 | 0.013185 | 0.17141 | 0.0015053
14 | 894582 | 103907 | 0.11615 | 0.012738 | 0.17834 | 0.0014796
15 | 735627 | 94229.3 | 0.12809 | 0.010475 | 0.15712 | 0.0013418
16 | 784054 | 97280.6 | 0.12407 | 0.011164 | 0.17863 | 0.0013852
sum | 70227932 | 2637828.4 |  | 1 | 10.5033 | 0.037561
1461
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.03083e+06 | 124548 | 0.12082 | 0.011868 | 0.023736 | 0.0014339
3 | 696748 | 102398 | 0.14697 | 0.0080215 | 0.024065 | 0.0011789
4 | 1.20316e+06 | 134581 | 0.11186 | 0.013852 | 0.055407 | 0.0015494
5 | 949167 | 119530 | 0.12593 | 0.010928 | 0.054638 | 0.0013761
6 | 1.11757e+06 | 129703 | 0.11606 | 0.012866 | 0.077198 | 0.0014932
7 | 959929 | 120203 | 0.12522 | 0.011051 | 0.07736 | 0.0013839
8 | 1.11559e+06 | 129576 | 0.11615 | 0.012844 | 0.10275 | 0.0014918
9 | 986575 | 121861 | 0.12352 | 0.011358 | 0.10222 | 0.001403
10 | 2.03423e+07 | 548849 | 0.026981 | 0.2342 | 2.342 | 0.0063188
11 | 3.85356e+07 | 756106 | 0.019621 | 0.44365 | 4.8802 | 0.0087049
12 | 1.53927e+07 | 476398 | 0.03095 | 0.17721 | 2.1266 | 0.0054847
13 | 1.15334e+06 | 131751 | 0.11423 | 0.013278 | 0.17262 | 0.0015168
14 | 1.48543e+06 | 148609 | 0.10004 | 0.017102 | 0.23942 | 0.0017109
15 | 916187 | 117436 | 0.12818 | 0.010548 | 0.15822 | 0.001352
16 | 974505 | 121113 | 0.12428 | 0.011219 | 0.17951 | 0.0013944
sum | 86859631 | 3282662 |  | 1 | 10.6159 | 0.037793
1462
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.35846e+06 | 164139 | 0.12083 | 0.011932 | 0.023864 | 0.0014417
3 | 916467 | 134824 | 0.14711 | 0.0080499 | 0.02415 | 0.0011842
4 | 1.58555e+06 | 177326 | 0.11184 | 0.013927 | 0.055707 | 0.0015576
5 | 1.2505e+06 | 157504 | 0.12595 | 0.010984 | 0.054919 | 0.0013835
6 | 1.47421e+06 | 171023 | 0.11601 | 0.012949 | 0.077693 | 0.0015022
7 | 1.26504e+06 | 158413 | 0.12522 | 0.011112 | 0.077781 | 0.0013914
8 | 1.46606e+06 | 170558 | 0.11634 | 0.012877 | 0.10302 | 0.0014981
9 | 1.30396e+06 | 160837 | 0.12335 | 0.011453 | 0.10308 | 0.0014127
10 | 2.21892e+07 | 658235 | 0.029665 | 0.1949 | 1.949 | 0.0057817
11 | 4.93109e+07 | 982156 | 0.019918 | 0.43313 | 4.7644 | 0.0086269
12 | 2.41115e+07 | 685105 | 0.028414 | 0.21179 | 2.5414 | 0.0060177
13 | 1.54204e+06 | 174854 | 0.11339 | 0.013545 | 0.17608 | 0.0015358
14 | 3.57903e+06 | 263099 | 0.073511 | 0.031437 | 0.44011 | 0.002311
15 | 1.20804e+06 | 154818 | 0.12816 | 0.010611 | 0.15916 | 0.0013599
16 | 1.28759e+06 | 159820 | 0.12412 | 0.01131 | 0.18095 | 0.0014038
sum | 113848547 | 4372711 |  | 1 | 10.7314 | 0.038408
1463
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.15887e+06 | 139773 | 0.12061 | 0.012271 | 0.024542 | 0.00148
3 | 782624 | 114867 | 0.14677 | 0.0082869 | 0.024861 | 0.0012163
4 | 1.34842e+06 | 150784 | 0.11182 | 0.014278 | 0.057111 | 0.0015966
5 | 1.06395e+06 | 133945 | 0.12589 | 0.011266 | 0.056328 | 0.0014183
6 | 1.25287e+06 | 145358 | 0.11602 | 0.013266 | 0.079596 | 0.0015391
7 | 1.07535e+06 | 134658 | 0.12522 | 0.011386 | 0.079705 | 0.0014258
8 | 1.24594e+06 | 144949 | 0.11634 | 0.013193 | 0.10554 | 0.0015348
9 | 1.10772e+06 | 136671 | 0.12338 | 0.011729 | 0.10556 | 0.0014471
10 | 1.51387e+07 | 500997 | 0.033094 | 0.1603 | 1.603 | 0.0053048
11 | 3.96008e+07 | 811561 | 0.020494 | 0.41932 | 4.6125 | 0.0085933
12 | 2.2134e+07 | 604967 | 0.027332 | 0.23437 | 2.8124 | 0.0064057
13 | 1.9074e+06 | 177414 | 0.093014 | 0.020197 | 0.26256 | 0.0018786
14 | 4.50301e+06 | 271804 | 0.060361 | 0.04768 | 0.66752 | 0.002878
15 | 1.02751e+06 | 131636 | 0.12811 | 0.01088 | 0.1632 | 0.0013938
16 | 1.09446e+06 | 135849 | 0.12412 | 0.011589 | 0.18542 | 0.0014384
sum | 94441624 | 3735233 |  | 1 | 10.8398 | 0.039551
1464
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.98017e+06 | 238613 | 0.1205 | 0.012272 | 0.024544 | 0.0014788
3 | 1.3358e+06 | 195979 | 0.14671 | 0.0082786 | 0.024836 | 0.0012146
4 | 2.29964e+06 | 257097 | 0.1118 | 0.014252 | 0.057008 | 0.0015934
5 | 1.81446e+06 | 228447 | 0.1259 | 0.011245 | 0.056225 | 0.0014158
6 | 2.1327e+06 | 247711 | 0.11615 | 0.013217 | 0.079304 | 0.0015352
7 | 1.83382e+06 | 229658 | 0.12523 | 0.011365 | 0.079556 | 0.0014233
8 | 2.12479e+06 | 247289 | 0.11638 | 0.013168 | 0.10535 | 0.0015326
9 | 1.88397e+06 | 232786 | 0.12356 | 0.011676 | 0.10508 | 0.0014427
10 | 1.96241e+07 | 744902 | 0.037959 | 0.12162 | 1.2162 | 0.0046165
11 | 6.27344e+07 | 1.33376e+06 | 0.02126 | 0.3888 | 4.2768 | 0.008266
12 | 4.11606e+07 | 1.07806e+06 | 0.026192 | 0.25509 | 3.0611 | 0.0066813
13 | 7.00239e+06 | 437983 | 0.062548 | 0.043397 | 0.56416 | 0.0027144
14 | 1.18134e+07 | 577276 | 0.048866 | 0.073213 | 1.025 | 0.0035777
15 | 1.75189e+06 | 224504 | 0.12815 | 0.010857 | 0.16286 | 0.0013914
16 | 1.8636e+06 | 231516 | 0.12423 | 0.01155 | 0.18479 | 0.0014348
sum | 161355730 | 6505581 |  | 1 | 11.0228 | 0.040318
1465
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.49405e+06 | 181237 | 0.12131 | 0.012233 | 0.024465 | 0.0014839
3 | 1.00911e+06 | 148951 | 0.14761 | 0.0082622 | 0.024786 | 0.0012195
4 | 1.75876e+06 | 196622 | 0.1118 | 0.0144 | 0.0576 | 0.0016099
5 | 1.38779e+06 | 174697 | 0.12588 | 0.011363 | 0.056813 | 0.0014303
6 | 1.62453e+06 | 189035 | 0.11636 | 0.013301 | 0.079806 | 0.0015477
7 | 1.40377e+06 | 175696 | 0.12516 | 0.011493 | 0.080454 | 0.0014385
8 | 1.62553e+06 | 189102 | 0.11633 | 0.013309 | 0.10647 | 0.0015483
9 | 1.42998e+06 | 177328 | 0.12401 | 0.011708 | 0.10537 | 0.0014519
10 | 1.03564e+07 | 472298 | 0.045604 | 0.084794 | 0.84794 | 0.003867
11 | 4.26402e+07 | 961509 | 0.022549 | 0.34912 | 3.8403 | 0.0078724
12 | 3.25116e+07 | 837358 | 0.025756 | 0.26619 | 3.1943 | 0.0068559
13 | 9.68874e+06 | 449985 | 0.046444 | 0.079327 | 1.0313 | 0.0036843
14 | 1.24446e+07 | 517805 | 0.041609 | 0.10189 | 1.4265 | 0.0042396
15 | 1.34136e+06 | 171767 | 0.12805 | 0.010982 | 0.16474 | 0.0014064
16 | 1.41988e+06 | 176700 | 0.12445 | 0.011625 | 0.18601 | 0.0014467
sum | 122136300 | 5020090 |  | 1 | 11.2268 | 0.041102

## FC analysis from lab notes
Current | mean channel # | RMS |  | Current | mean channel # | RMS
-5 | 7.044 | 2.447 | 1.2235 | -4.75 | 7.1185 | 2.4745 | 0.88375 | 7.1205 | 7.6242
-4.5 | 7.193 | 2.502 | 1.251 |  |  |  |  | 8.783 | 8.769
-4 | 7.367 | 2.358 | 1.179 | -3.75 | 7.461 | 2.3055 | 0.82339 | 7.4705 | 7.8653
-3.5 | 7.555 | 2.253 | 1.1265 |  |  |  |  | 8.783 | 8.769
-3 | 7.74 | 2.235 | 1.1175 | -2.75 | 7.83 | 2.2505 | 0.80375 | 7.8205 | 8.1062
-2.5 | 7.92 | 2.266 | 1.133 |  |  |  |  | 8.783 | 8.769
-2 | 8.073 | 2.401 | 1.2005 | -1.75 | 8.1715 | 2.3645 | 0.84446 | 8.1705 | 8.3473
-1.5 | 8.27 | 2.328 | 1.164 |  |  |  |  | 8.783 | 8.769
-1 | 8.43 | 2.223 | 1.1115 | -0.75 | 8.516 | 2.231 | 0.79679 | 8.5205 | 8.5883
-0.5 | 8.602 | 2.239 | 1.1195 |  |  |  |  | 8.783 | 8.769
0 | 8.759 | 2.396 | 1.198 | 0.25 | 8.824 | 2.338 | 0.835 | 8.8705 | 8.8293
0.5 | 8.889 | 2.28 | 1.14 |  |  |  |  | 8.783 | 8.769
1 | 9.012 | 2.249 | 1.1245 | 1.25 | 9.085 | 2.229 | 0.79607 | 9.2205 | 9.0702
1.5 | 9.158 | 2.209 | 1.1045 |  |  |  |  | 8.783 | 8.769
2 | 9.243 | 2.32 | 1.16 | 2.25 | 9.315 | 2.2835 | 0.81554 | 9.5705 | 9.3112
2.5 | 9.387 | 2.247 | 1.1235 |  |  |  |  | 8.783 | 8.769
3 | 9.481 | 2.321 | 1.1605 | 3.25 | 9.5295 | 2.3585 | 0.84232 | 9.9205 | 9.5523
3.5 | 9.578 | 2.396 | 1.198 |  |  |  |  | 8.783 | 8.769
4 | 9.724 | 2.407 | 1.2035 | 4.25 | 9.81 | 2.4505 | 0.87518 | 10.2705 | 9.7933
4.5 | 9.896 | 2.494 | 1.247
5 | 10.07 | 2.594 | 1.297